УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Автономной некоммерческой организации «Дирекция 
по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»

_______________       А.Н. Никитченко

(личная  подпись)                       (инициалы, фамилия)

«____»_____________________2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса ценовых предложений (запроса цен) на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) в административном здании Дирекции по управлению ФЦП (литер В) и сооружениях «литеры «Г», «Д»), расположенных по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса/Желябова, д.28/10

02-10/3

г. Симферополь

2019 год

Содержание

Основные термины и определения	3

I. Общие положения	5

II. Информация о проведении закупки	11

III. Техническая часть	14

IV. Формы документов в составе заявки для заполнения участниками закупки	20

V. Проект договора	22

# Основные термины и определения

Договор о закупке – договор между Заказчиком и победителем конкурентной процедуры закупки либо единственным участником (единственным поставщиком), заключаемый для удовлетворения потребностей заказчика в продукции.

Заказчик - Автономная некоммерческая организация «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», ОГРН 1169102064999.

Закупка – приобретение Заказчиком продукции способом запроса ценовых предложений (запроса цен).

Закупочная документация (документация о закупке) – комплект документов, представляемый Заказчиком участникам процедуры закупки и определяющий правила подготовки и оформления заявки участника закупки на участие в процедуре закупки, правила проведения процедуры и определения ее победителя, требования к предмету закупки, основные условия выполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Документация о закупке должна быть размещена на сайте Заказчика и(или) на ином сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и доступна для ознакомления без взимания платы.

Закупочная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора участника закупки путем проведения запроса ценовых предложений (запроса цен) с целью заключения договора. Закупочная комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки, в зависимости от объекта закупки, или способа закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки - комплект документов участника закупки, подготовленный по форме и в порядке, установленном в документации о закупке, и содержащий предложение участника процедуры закупки о заключении договора на поставку продукции на условиях документации о закупке.

Конкурентная процедура закупки – процедура закупки, предусматривающая состязательность участников закупки.

Начальная (максимальная) цена договора (предполагаемая цена договора) – предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в документации о закупке на основании анализа ранее заключенных договоров на поставку продукции (с учетом изменения рыночных цен и условий исполнения договора) или рыночных цен на закупаемую продукцию.

Идентичная продукция - товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке.

Однородная продукция - товары, работы, услуги, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения.

Продукция - товары, работы, услуги и иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком, включая права на интеллектуальную собственность.

Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика, в том числе, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, включая подготовку строительной площадки, выемку грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделку и отделочные работы, а также обслуживание здания.

Стандартная/серийная продукция - продукция, производимая вне зависимости от наличия потребности Заказчика, в количестве, превышающем три экземпляра.

Товар – объект договора поставки между продавцом и покупателем, в том числе изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия.

Услуги – любой предмет закупок, помимо товаров, работ, в том числе ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование.

Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Победитель – участник закупки, выбранный в результате закупочной процедуры для заключения с ним договора о закупках.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – участник закупки, выбранный в результате закупочной процедуры или единственным поставщиком, и являющийся фактической стороной договора о закупках.

Финансовый план – план движения денежных средств Дирекции, включающий постатейное распределение расходов в течение календарного года, утвержденный Наблюдательным советом Дирекции, в том числе, с изменениями, в действующей редакции на момент начала закупки.

Эксперт – лицо, определенное Заказчиком или закупочной комиссией для подготовки заключения по вопросам соответствия участников процедуры закупки и(или) предложенной ими продукции требованиям документации о закупке, а также выдаче рекомендаций по оценке предложений участников закупки.

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение закупочных процедур, выбор участников закупки в электронной форме, через Интернет.

# Общие положения

1.1. Законодательное регулирование

Настоящая документация запроса ценовых предложений (запроса цен) (далее- документация, закупочная документация) разработана в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Положением о закупках Дирекции (далее – Положение), утвержденным Наблюдательным советом Дирекции (протокол Наблюдательного совета Дирекции № 5 от 16 декабря 2016 года).

  - Сведения о способе закупки

    - Запрос ценовых предложений (запрос цен), проводимый в порядке, установленном главой 8 Положения, размещается на сайте Заказчика и(или) иных источниках информации о закупках не менее чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок. Информация и документы запроса ценовых предложений (запроса цен) также могут распространяться путем размещения на электронной торговой площадке https://tender.otc.ru или иными способами, предусмотренными Главой 3 Положения.

    - Выбор участника закупки, с которым будет заключен договор о закупке, способом запроса ценовых предложений (запроса цен) может осуществляться в случае, если предметом закупки является серийно выпускаемый товар, или существует возможность сформулировать подробное и точное описание объекта закупки, или критерии определения победителя такой закупки имеют количественную и денежную оценку, или существует сложившийся конкурентный рынок с достаточным количеством предложений продукции, и начальная (максимальная) цена или предполагаемая цена договора  о закупках не превышает 2 млн. руб. без НДС.

    - Запрещено разделение закупок на отдельные договоры/счета для преодоления стоимостных ограничений, установленных положениями пункта 1.2.2.

    - К настоящей закупке не применяются положения Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

    - Закупка не является какой-либо формой торгов и, соответственно, не подпадает под регулирование статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Извещение о закупке и документация не являются публичной офертой.

    - Участник закупки несет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных процедурах Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов закупочных процедур, за исключением случаев, определенных Гражданским кодексом РФ для проведения торгов.

    - При проведении закупочных процедур Заказчик вправе отклонить все поступившие заявки и отменить закупочную процедуру до момента подведения ее итогов.

  - Порядок проведения закупки способом запроса ценовых предложений

    - Участники запроса ценовых предложений (запроса цен) могут быть предварительно отобраны путем проведения Заказчиком квалификационного отбора.

    - Любое изменение или разъяснение положений документации запроса ценовых предложений (запроса цен), сообщается всем участникам закупки, участвующим в процедуре запроса ценовых предложений (запроса цен).

    - Ценовые предложения участники представляют в письменной форме в запечатанных конвертах или в форме электронных документов (если такая возможность установлена закупочной документацией), а также иными способами, предусмотренными закупочной документацией. Вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к заявкам, поступившим в форме электронных документов, осуществляется на заседании Закупочной комиссии в дату и время, установленные в закупочной документации.

    - Каждый участник закупки может представить только одно ценовое предложение, в которое вносить изменения не разрешается.

    - Запрещаются любые переговоры с участниками запроса ценовых предложений (запроса цен).

    - Закупочная комиссия рассматривает ценовые предложения в дату и время, установленные в закупочной документации для рассмотрения ценовых предложений.

    - Закупочная комиссия отклоняет заявку участника, если она не соответствует требованиям, установленным извещением о закупке и(или) закупочной документацией.

    - Победителем запроса ценовых предложений (запроса цен) признается участник закупки, чье предложение соответствует требованиям, установленным извещением о закупке и закупочной документацией, и содержит лучшие ценовые условия. Решение Закупочной комиссии оформляется протоколом, в котором указываются два участника закупки, предложения которых соответствует требованиям запроса ценовых предложений (запроса цен) и содержат лучшие ценовые условия. Протокол размещается в соответствии с требованиями, установленными Главой 6 настоящего Положения.

    - Участник закупки, выбранный победителем, обязан заключить договор с Заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента публикации протокола рассмотрения и оценки заявок на сайте Заказчика и(или) иных источниках информации о закупках. Договор заключается на условиях, указанных в закупочной документации, по цене, предложенной таким участником закупки.

    - В случае если победителем запроса ценовых предложений (запроса цен) не исполнены требования пункта 1.3.9, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

    - В случае уклонения победителя запроса ценовых предложений (запроса цен) от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса ценовых предложений, заявке которого присвоен второй номер, при этом для такого участника заключение договора является обязательным.

    - В случае если на участие в запросе ценовых предложений (запросе цен) не поступило ни одной заявки или к участию был допущен только один участник, закупка признается несостоявшейся. При этом Заказчик вправе заключить договор с единственным участником на условиях, установленных в закупочной документации и содержащихся в заявке единственного участника. При отсутствии допущенных к участию в запросе ценовых предложений заявок Заказчик вправе выбрать поставщика путем осуществления прямой закупки на условиях, установленных в закупочной документации, либо назначить проведение повторной закупочной процедуры.

    - Поставщик обязан поставить новую, не бывшую в употреблении продукцию, если иное не оговорено в закупочной документации.

1.4. Требования к участникам закупки, включая требования к квалификации, и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

1.4.1. Для участников закупки устанавливаются следующие обязательные требования:

- соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре не принято;

- наличие специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации и(или) выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, являющихся предметом заключаемого договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации (если применяется);

- наличие необходимых сертификатов на товары, являющиеся предметом заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.4.2. Заказчик вправе устанавливать квалификационные требования к участникам закупки, в том числе требования о прохождении аккредитации в порядке, определенным Положением. При этом во избежание ограничения конкуренции, такие требования устанавливаются одинаковыми для всех участников закупки.

1.4.3. Сведения об участнике закупки не должны содержаться в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными законами от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Наличие таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков является основанием для отклонения заявки участника закупки на участие в закупочной процедуре Заказчика.

  - Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

    - Для участия в запросе ценовых предложений (запросе цен) участники запроса ценовых предложений в срок и в порядке, которые установлены в извещении о проведении запроса ценовых предложений (запроса цен) и документации о проведении запроса ценовых предложений (запроса цен), подают заявки на участие в запросе ценовых предложений (запросе цен) заказчику в письменной форме по месту его нахождения. Заявка и все прилагаемые к ней документы должны быть собственноручно подписаны участником закупки (уполномоченным лицом участника закупки) и скреплены печатью (при наличии).

    - Форма заявки участника закупки установлена в Разделе IV настоящей документации и должна содержать следующие документы и сведения:

1) информацию и документы об участнике запроса ценовых предложений (запроса цен), подавшем заявку на участие в запросе ценовых предложений (запросе цен):

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса ценовых предложений (запроса цен) - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса ценовых предложений (запроса цен) без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника запроса ценовых предложений (запроса цен) действует иное лицо, заявка на участие в запросе ценовых предложений (запроса цен) должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса ценовых предложений (запроса цен), заверенную печатью (при наличии) участника запроса ценовых предложений (запроса цен) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе ценовых предложений (запросе цен) должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов (для юридических лиц: устав и все решения о внесении в учредительные документы, свидетельства о регистрации изменений, внесённых в учредительные документы (свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы)) и соответствующий, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов иностранных лиц;

г) копию свидетельства об аккредитации для иностранных лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории РФ через представительства (филиалы), выданного уполномоченным органом РФ;

д) копии бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках на последнюю отчётную дату, предшествующую дате размещения на ЭТП извещения о проведении запроса ценовых предложений (запроса цен) и за прошедший календарный год;

е) копию свидетельства о государственной регистрации;

ж) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;

з) документы, подтверждающие соответствие участника запроса ценовых предложений (запроса цен) требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в разделе 1.4 настоящей документации о закупке, или копии таких документов.

и) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника запроса ценовых предложений (запроса цен) поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе ценовых предложений (запроса цен), обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

2) ценовое предложение участника в отношении объекта закупки.

1.5.3. Все документы, входящие в состав заявки на участие, должны быть составлены на русском языке, сшиты в один том и запечатаны в конверт с указанием «Заявка на участие в запросе ценовых предложений № _______. Не вскрывать до 11.00 часов 24.05.2019».

1.5.4. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода таких документов на русский язык (апостиль).

1.5.5. Все копии подлинников документов (в том числе подписи, оттиски печатей) должны быть читаемы и иметь заверительную надпись: «Копия верна»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию).

1.5.6. Участник запроса ценовых предложений (запроса цен) вправе подать только одну заявку на участие в запросе ценовых предложений (запросе цен).

1.5.7. Заявки на участие в запросе ценовых предложений (запросе цен) подаются заказчику в письменной форме по месту его нахождения, начиная с даты начала приема заявок на участие в запросе ценовых предложений (запросе цен) до времени и даты окончания приема заявок на участие в запросе ценовых предложений (запросе цен), указанных в Извещении о проведении запроса ценовых предложений (запроса цен).

1.5.8. Заявки на участие в запросе ценовых предложений (запросе цен) с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока к рассмотрению не принимаются.

1.6. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик

Не установлены

# 1.7. Заключение договора и изменение условий договора

1.7.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в закупке, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается договор.

1.7.2. В договор включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.

1.7.3. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления Заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным договором, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

1.7.4. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

3) при уменьшении ранее доведенных до Заказчика бюджетных средств в форме субсидии.

1.7.5. Заказчик вправе отказаться от заключения договора или расторгнуть заключенный договор с участником закупки в случаях:

- несоответствия такого участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке;

- предоставления таким участником закупочной процедуры недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.

1.7.6. Заказчик вправе включить в договор любые иные условия, которые не противоречат действующему законодательству.

# Информация  о проведении закупки

Запрос ценовых предложений (запрос цен) на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) в административном здании Дирекции по управлению ФЦП (литер В) и сооружениях «литеры «Г», «Д»), расположенных по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса/Желябова, д.28/10

| 1. | Способ закупки в соответствии с п. 5.1. Положения Заказчика | Запрос ценовых предложений (запрос цен) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика |
| 2.1. | Наименование Заказчика | Автономная некоммерческая организация «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (Дирекция по управлению ФЦП) |
| 2.2. | Место нахождения Заказчика | 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса/Желябова, д. 28/10 |
| 2.3. | Почтовый адрес Заказчика | 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса/Желябова, д. 28/10 |
| 2.4. | Адрес электронной почты Заказчика | info@fcp2020.ru |
| 2.5. | Номер контактного телефона Заказчика | +7 (3652) 77-23-70 |
| 3. | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг |
| 3.1. | Предмет договора | Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) в административном здании Дирекции по управлению ФЦП (литер В) и сооружениях «литеры «Г», «Д»), расположенных по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса/Желябова, д.28/10 |
| 3.2. | Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Объем выполняемых работ определен в техническом задании (раздел IV настоящей документации) и в рабочей документации 03/09-2018-ПС.СОУЭ (приложение к настоящей документации) |
| 4. | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса/Желябова, д. 28/10 |
| 5. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (предполагаемой цене договора) или сведения о том, что начальная (максимальная) цена договора не установлена | 428 191,43 (Четыреста двадцать восемь тысяч сто девяносто один) рубль 43 копейки Расчет начальной (максимальной) цены договора осуществлен проектно-сметным методом на основании разработанной проектно-сметной документации с учетом действующей с 01.01.2019 ставки НДС в размере 20% |
| 6. | Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | С учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей |
| 7. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата за работы, выполненные в полном объеме по настоящему Договору, осуществляется Заказчиком после приемки результата выполненных работ (этапа работ) в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), при предоставлении Заказчику подтверждающих документов о покупке и оплате товаров (материалов) в отношении которых в смете установлена цена по прайсу (например, товарная накладная по форме ТОРГ-12, платежное поручение и пр.), на основании выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры |
| 8. | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа | На сайте Заказчика www.fcp2020.ru . Документация находится в открытом доступе, начиная с момента ее размещения. |
| 10. | Место и дата рассмотрения заявок (ценовых предложений) участников закупки и подведения итогов закупки | Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса/Желябова, д. 28/10 27.05.2019 в 18.00 |
| 11. | Адрес интернет-сайта, на котором размещается документация о закупке | https://tender.otc.ru |
| 12. | Срок действия заявок | До 30.06.2019 |
| 13. | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Порядок подачи заявок: в бумажной форме Место: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса/Желябова, д. 28/10, второй этаж, каб. № 206 Дата начала подачи заявок: 15.05.2019 14.00 Дата окончания подачи заявок: 24.05.2019 11.00 Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 09.00 до 18.00 за исключением времени обеда с 13.00 до 14.00. |
| 14. | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников | Место: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса/Желябова, д. 28/10 Дата вскрытия конвертов с заявками участников: 24.05.2019 Время вскрытия конвертов: 11.00 |
| 15. | Контактное лицо по приему заявок | Главный юрисконсульт Отдела правового сопровождения Е.И. Трушков, тел. +7 (3652) 77-23-70 доб. 804 |
| 16. | Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Форма предоставления разъяснений: электронная Порядок предоставления разъяснений: по запросу участника закупки на сайте Заказчика www.fcp2020.ru. Запрос направляется участником на адрес электронной почты info@fcp2020.ru. Дата начала предоставления разъяснений:15.05.2019 14.00 Дата окончания предоставления разъяснений: 23.05.2019 11.00 |
| 17. | Размер, порядок и срок предоставления обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре | Требование не установлено |
| 18. | Размер, порядок и срок предоставления обеспечения исполнения договора и возврата такого обеспечения | Требование не установлено |

# Техническая часть

Требования к качеству, техническим характеристикам продукции, ее безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика

Техническое задание на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) в административном здании Дирекции по управлению ФЦП (литер В) и сооружениях «литеры «Г», «Д»), расположенных по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса/Желябова, д.28/10

- Информация об объекте закупки

| Общие данные |
| --- |
|  | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) при пожаре в нежилом административном здании (Литер В) и сооружениях литеры «Г» и «Д», расположенных по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К.Маркса/Желябова, д. 28/10 |
|  | Заказчик | Автономная некоммерческая организация «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». |
|  | Сведения об объекте | Нежилое здание, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К.Маркса/Желябова, д. 28/10, (Литер В) и сооружения (литеры «Г», «Д»). |
|  | Технико-экономические показатели по объекту | Нежилое административное двухэтажное здание (Литер В), с цокольным этажом и чердачным пространством и сооружения (литеры «Г», «Д»). |

2. Дополнительные условия, связанные с объектом закупки

|  | местО выполнения работ: | Нежилое здание, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К.Маркса/Желябова, д. 28/10, (Литер В) и сооружения (литеры «Г», «Д»). |
| --- | --- | --- |
|  | Сроки (периоды) выполнения работ: | Срок начала выполнения работ: С момента подписания договора Срок окончания выполнения работ: Не позднее 31 августа 2019 |
|  | Объем работ и количество товаров и материалов, применяемых в ходе выполнения работ. | В соответствии с проектно-сметной документацией на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) |
|  | Общие требования к выполнению Работ. | Все Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением сроков выполнения Работ по Договору. Для осуществления контроля за ходом, качеством выполнения работ Заказчик в праве назначить ответственное лицо или комиссию, члены которой имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам монтажных и пусконаладочных работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. Работы, должны быть выполнены Подрядчиком с соблюдением всех правил техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ, РД, с требованиями законодательства Российской Федерации. Ответственность за несоблюдение указанных выше правил и возможные убытки, возникшие вследствие несоблюдения правил, несет Подрядчик. Работы, должны выполняться Подрядчиком в рабочее время Заказчика (у Заказчика пятидневная рабочая неделя, время работы: понедельник-пятница: с 09.00 до 18.00; суббота, воскресенье, праздники – выходные дни). Подрядчик обязан соблюдать пропускной режим, действующий на Объекте Заказчика. Подрядчик приказом назначает ответственное лицо, отвечающее за ходом выполнения работ на Объекте Заказчика, и информирует об этом Заказчика. Приобретение, доставка, погрузка и разгрузка материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, а также своевременная уборка и вывоз строительного мусора с объекта производится Подрядчиком собственными силами и за счет его средств. Подрядчик обязан своими силами при необходимости освободить места проведения работ от мебели и оборудования Заказчика и осуществить обратную установку мебели и оборудования после выполнения работ. В недельный срок со дня подписания акта о приемке работ (КС-2) Подрядчик обязан вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести сухую уборку помещений. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью Подрядчика. При выполнении Работ Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья работников Заказчика. За порчу мебели, копировально-множительной техники, компьютеров несет ответственность Подрядчик. Подрядчик должен своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при выполнении Работ. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. |
|  | Требования к применяемым материалам | Оборудование, расходные материалы, применяемые Подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта завода-изготовителя, протоколы испытаний и разрешения для использования на территории Российской Федерации. Материалы и оборудование, предлагаемые Участником закупки для выполнения работ, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности. Материалы и оборудование, предлагаемые Участником закупки для выполнения работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении. |
|  | Требования к товарам, применяемым в ходе выполнения работ | Требования к товарам, применяемым в ходе выполнения работ, указаны в Рабочей документации (приложено отдельным файлом). |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Условия выполнения работ: | После подписания договора до начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику сертификаты (сертификат качества, пожарный сертификат, гигиенический сертификат) и технические паспорта на все материалы и оборудование. Подрядчик должен при наличие скрытых работ, предъявлять Заказчику выполнение работ и оформлять соответствующие типовые акты на скрытые работы, без оформления и подписания таких актов выполнение последующих работ не допускается. Подрядчик обязан информировать Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Выполнение скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то, по его требованию, Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. Подрядчик обязан устранять замечания Заказчика или представителя Заказчика, уполномоченного на осуществление функции строительного контроля (технического надзора), в установленные им сроки. Подрядчик не имеет права приступать к последующим работам (дальнейшему исполнению обязательств по договору) до устранения замечаний. Замечания должны быть устранены исключительно силами Подрядчика и за счет его средств, в том числе если замечания касаются используемых материалов или оборудования ввиду их несоответствия условиям договора. Подтверждающим фактом устранения замечаний является подписанный Заказчиком акт устранения недостатков (дефектов) работ (нарушений условий договора). Подрядчик обязан осуществить восстановление за свой счет нарушенных в процессе производства работ элементов благоустройства. Подрядчик обязан осуществлять надзор за сохранностью материальных ценностей, строительной техники и механизмов, конструкций, временных сооружений, материалов, изделий и прочего имущества, в том числе принадлежащего Заказчику, находящегося в пределах Объекта, до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) и сдачи выполненных работ Заказчику. Перед началом выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику список штатных работников для осуществления пропускного режима на территорию и Объект Заказчика. Приказ о назначении ответственного лица. Выполнить монтаж, пусконаладочные работы и сдачу систем АПС и СОУЭ на пульт централизованного наблюдения Охраны. Разработать инструкции по эксплуатации систем АПС и СОУЭ. Произвести инструктаж и обучение работников Заказчика. Предоставить исполнительную документацию в 3-х экземплярах в соответствии с приложениями рабочей документации (рабочие чертежи (схемы), изменения внесённые в рабочий проект (в случае необходимости); техническую документацию предприятий-изготовителей; сертификаты, технические паспорта и др. документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования; акт освидетельствования скрытых работ; акт об окончании пусконаладочных работ; ведомости смонтированного оборудования. Обеспечить сохранность используемого при монтаже оборудования и случайного повреждения до момента подписания Сторонами акта о приёмке работ по договору. В течении гарантийного срока с момента приёмки ТС сигнализации в эксплуатацию производить гарантийный ремонт данных систем при условии соблюдения Заказчика режимов и условий их эксплуатации. |
|  | ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ: | Устанавливается гарантийный срок, который составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Гарантийный срок и условия гарантии на устанавливаемое оборудование определяется согласно нормативно-технической документации изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Заказчиком Подрядчику уведомления любым способом с использованием контактной информации, предоставленной Подрядчиком. |

# ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

Форма

Фирменный бланк участника (при наличии)

ЗАЯВКА

на участие в запросе ценовых предложений (запросе цен)

1. Изучив документацию запроса ценовых предложений (запроса цен) на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) в административном здании Дирекции по управлению ФЦП (литер В) и сооружениях «литеры «Г», «Д»), расположенных по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса/Желябова, д.28/10, Автономной некоммерческой организации «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республик Крым и г. Севастополя до 2022 года» (далее – Заказчик),

_______________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона)

в лице ___________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица, основание и реквизиты документа подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе ценовых предложений (запросе цен))

выражает свое желание участвовать в запросе ценовых предложений (запросе цен) на условиях, установленных в документации.

2. Мы согласны выполнить работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) 
в административном здании Дирекции по управлению ФЦП (литер В) и сооружениях «литеры «Г», «Д»), расположенных по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса/Желябова, д.28/10, на условиях, указанных в закупочной документации и проекте договора, и в случае признания нас победителем (либо участником с которым договор должен быть заключен при уклонении победителя) обязуемся заключить с Заказчиком договор в сроки, установленные документацией.

3. Настоящей заявкой ______________________________________________________подтверждает

(наименование участника запроса ценовых предложений (запроса цен))

- соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре не принято;

- наличие необходимых сертификатов на товары, являющиеся предметом заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Настоящая заявка на участие в запросе ценовых предложений (запросе цен) действительна до 30.06.2019.

5. В случае отсутствия уведомлений Заказчика о представлении окончательных предложений, просим принять условия настоящей заявки как окончательное предложение

___________________________________________________________________

(наименование участника запроса ценовых предложений (запроса цен))

6. В случае признания нас победителем запроса ценовых предложений (запроса цен),

___________________________________________________________________

(наименование участника запроса ценовых предложений (запроса цен))

берет на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями опубликованной документации запроса ценовых предложений (запроса цен), проекта договора Заказчика и условиями заявки на участие в запросе ценовых предложений (запросе цен) ________________________________________.

(наименование участника запроса ценовых предложений (запроса цен))

7. Ответственное лицо по организационным вопросам:

_______________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail)

Ответственное лицо по техническим вопросам:

_______________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail)

М.П.

# V. Проект договора

| г. | " " г. |
| --- | --- |

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

№ _____________________

г. Симферополь							«___»_________201___ г.

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (Дирекция по управлению ФЦП), далее именуемая «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны и

_____________________________________, далее именуемый «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о закупках Дирекции по управлению ФЦП, утвержденным решением Наблюдательного совета Дирекции по управлению ФЦП (Протокол заседания Наблюдательного совета Дирекции по управлению ФЦП от 16.12.2016 № 5), на основании протокола подведения итогов запроса предложений от ____. _____ 2019 № _____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

- Подрядчик обязуется в соответствии c локальным сметным расчетом 
на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) в административном здании Дирекции по управлению ФЦП (литер В) и сооружениях «литеры «Г», «Д»), расположенных по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса/Желябова, д.28/10 (далее - локальный сметный расчет) (Приложение №1 к настоящему Договору), проектной документацией (Приложение № 2 к настоящему Договору), графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), проектом производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) выполнить работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) в административном здании Дирекции по управлению ФЦП (литер В) и сооружениях «литеры «Г», «Д»), расположенных по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса/Желябова, д.28/10 (далее – объект) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

- В объем работ входит выполнение комплекса строительно-монтажных работ, а также выполнение иных, неразрывно связанных с объектом работ, поставка, транспортировка материалов, деталей, конструкций, оборудования, приспособлений, инструментов, необходимых для выполнения работ, устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе гарантийной эксплуатации.

- Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном соответствии с положениями настоящего Договора, локальным сметным расчетом (Приложение № 1) и проектной документацией (Приложение № 2).

  - Место выполнения работ: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса, 28/ ул. Желябова, 10.

  - Предмет Договора, цена Договора, объемы, сроки и место выполнения работ, являются существенными условиями Договора, не подлежащими изменению, если настоящим Договором не предусмотрено иное.

  - Подрядчик предупрежден и согласен, что стесненные условия выполнения работ (здание с постоянным передвижением людей, с недостаточным местом для разгрузки и складирования материалов, и т.д.) не являются основанием для повышения цены Договора, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, или увеличения сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора определяется на основании локального сметного расчета (Приложение №1 к настоящему Договору), и составляет_________________________________, в том числе НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС), другие обязательные платежи и расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору. В случае, если настоящий Договор будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Договора.

2.2. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 13.3 настоящего Договора.

2.3. Оплата за работы, выполненные в полном объеме по настоящему Договору, осуществляется Заказчиком после приемки результата выполненных работ (этапа работ) в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), при предоставлении Заказчику подтверждающих документов о покупке и оплате товаров (материалов) в отношении которых в смете установлена цена по прайсу (например, товарная накладная по форме ТОРГ-12, платежное поручение и пр.), на основании выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры (если применяется).

2.4. При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик вправе производить оплату в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящего Договора при наличии на момент окончания выполнения работ бюджетных средств.

2.5. В случае отсутствия бюджетных средств на момент досрочного окончания выполнения работ (этапа работ) оплата выполненных работ производится после наступления срока, установленного п. 3.1 Договора в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящего Договора.

2.6. Формы КС-3, КС-2 должны быть составлены в соответствии с унифицированными формами, утвержденными постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

2.7. Оплата результата выполненных работ (этапа работ) производится при условии отсутствия у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.

2.8. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Срок выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны быть выполнены в следующие сроки:

Начальный срок выполнения работ – в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания сторонами настоящего Договора.

Конечный срок выполнения работ – 31 августа 2019 года.

3.2. Сроки выполнения отдельных видов работ по настоящему Договору определяются в соответствии с графиком производства работ, предоставляемым Подрядчиком в соответствии с п. 4.1.2 настоящего Договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Приступить к выполнению работ в срок, указанный в п. 3.1 настоящего Договора, выполнять работы в соответствии с графиком производства работ и сдать Заказчику результаты выполненных работ в порядке и сроки, установленные разделом 7 настоящего Договора.

4.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Сторонами настоящего Договора представить на согласование Заказчику график производства работ (Приложение №3 к настоящему Договору) и проект производства работ (Приложение №4 к настоящему Договору) в соответствии с «МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

4.1.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Сторонами настоящего Договора назначить лицо, ответственное за выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и уведомить об этом Заказчика, направив Заказчику по адресу, указанному в разделе 15 настоящего Договора, документ, закрепляющий данное назначение.

4.1.4. Качественно выполнить все работы на Объекте в объеме, предусмотренном настоящим Договором, в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему Договору), проектной документацией (Приложение №2 к настоящему Договору), обязательными для сторон строительными нормами и правилами, предусмотренными действующим законодательством РФ.

4.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной нецелесообразности продолжения работ.

4.1.6. В сроки, указанные в письменном запросе Заказчика, представлять информацию о ходе исполнения обязательств и состоянии выполняемых работ.

4.1.7. Соблюдать при выполнении работ по настоящему Договору требования природоохранного законодательства РФ, нормы законодательства РФ охраны труда и правила по технике пожарной безопасности.

4.1.8. Использовать при выполнении работ материалы, указанные в локальном сметном расчете, проектной документации (Приложение №2 к настоящему Договору), соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и имеющие все необходимые сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество.

Не использовать в ходе осуществления работ материалы, применение которых может привести к нарушению требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.9. Не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала выполнения работ с использованием материалов, изделий, конструкций и оборудования предоставить Заказчику копии сертификатов, паспортов, а также результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, проведенных Подрядчиком в рамках осуществления проверки качества материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для выполнения работ по настоящему Договору.

4.1.10. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

4.1.11 Подрядчик обязан в течение срока действия настоящего Договора представлять по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие работ требованиям, перечисленным в пункте 4.1.10 настоящего Договора;

4.1.12. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4.1.13. Вести в ходе выполнения работ документацию, отражающую фактическое выполнение условий настоящего Договора: исполнительные схемы, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля, документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий), иные документы, отражающие фактическое выполнение условий настоящего Договора (далее – исполнительная документация).

Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.14. Осуществлять контроль за выполнением работ по настоящему Договору в порядке, установленном настоящим Договором.

4.1.15. В случае обнаружения недостатков в результате выполненных работ, выявленных в процессе их выполнения или приемки, своими силами и за свой счет устранить недостатки результата выполненных работ в порядке и сроки, установленные актом о выявленных недостатках, предусмотренным п. 7.3 настоящего Договора.

4.1.16. В случае обнаружения недостатков результата выполненных работ в течение гарантийного срока, установленного разделом 9 настоящего Договора, устранять недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком в акте о наличии выявленных недостатков, подписанном сторонами. После окончания работ по устранению недостатков сторонами составляется акт об устранении выявленных недостатков. При этом гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания сторонами акта об устранении выявленных недостатков.

4.1.17. При выявлении Подрядчиком по результатам проведенной им проверки качества материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для выполнения работ по настоящему Договору, несоответствия указанных материалов, изделий, конструкций и оборудования установленным требованиям, приостановить работы с применением данных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

4.1.18. Сообщить Заказчику о приостановлении работ и причинах их приостановления в течение 1 (одного) календарного дня с момента приостановления работ.

4.1.19. Совместно с Заказчиком проводить процедуру освидетельствования скрытых работ в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.

4.1.20. Известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 1 (один) рабочий день до начала приемки соответствующих Работ.

4.1.21. Приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика обеспечить за свой счет повторное проведение процедуры освидетельствования указанных скрытых работ с участием Заказчика, а также повторное выполнение последующих работ.

4.1.22. Суммы, предусмотренные на непредвиденные расходы (в случае если они предусмотрены локальным сметным расчетом, являющимся Приложением №1 к настоящему Договору), использовать по письменному согласованию с Заказчиком.

4.1.23. После выполнения непредвиденных работ в объемах, согласованных с Заказчиком, направить Заказчику акт приема-передачи выполненных непредвиденных работ в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора.

4.1.24. Обеспечить сохранность материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для осуществления работ на Объекте, находящихся на территории по адресу: ул. К. Маркса, 28/ ул. Желябова, 10, г. Симферополь, Республика Крым, с момента начала выполнения работ по настоящему Договору до момента подписания итогового акта о приемке выполненных работ (Приложение №5 к настоящему Договору).

4.1.25. Обеспечить складирование и хранение применяемых материалов, изделий и конструкций в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на данные материалы, изделия и конструкции.

В случае выявления нарушений установленных правил складирования и хранения материалов, изделий и конструкций Подрядчик обязан немедленно устранить указанные нарушения. Подрядчик обязан приостановить применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий до решения вопроса Заказчиком о возможности их применения без ущерба качеству выполняемых работ.

4.1.26. В период выполнения работ по настоящему Договору обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.

4.1.27. В 5-дневный срок до подписания итогового акта о приемке выполненных работ (Приложение №5 к настоящему Договору) вывезти за пределы территории по адресу: ул. К. Маркса, 28/ ул. Желябова, 10, г. Симферополь, Республика Крым, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить указанную территорию от строительного мусора, временных сооружений.

При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).

4.1.28. Обеспечить при проведении работ сохранность тротуарных, асфальтовых покрытий, зеленых насаждений, газонов; при невозможности обеспечения их сохранности обеспечить их последующее восстановление за свой счет.

4.1.29. Вместе с результатом выполненных работ передать Заказчику информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата выполненных по настоящему Договору работ, исполнительную документацию.

4.1.30. Возместить вред, причиненный третьим лицам при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.1.31. Привлекать к исполнению Работ, указанных в настоящем Договоре, квалифицированных рабочих в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.04.2007 № 243, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных действующим законодательством. Обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков и разрешений на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством РФ и субъекта РФ, в том числе разрешения, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

4.1.32. Не привлекать иностранных рабочих без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

4.1.33. В течение 2 (двух) календарных дней с момента заключения настоящего Договора представить Заказчику списки персонала Подрядчика, в том числе с разрешениями на привлечение иностранных рабочих, копиями миграционных карт и подтверждений на право трудовой деятельности на территории субъектов РФ для иностранных рабочих.

4.1.34. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ по настоящему Договору до приемки Заказчиком результата выполненных по настоящему Договору работ и подписанию итогового акта о приемке выполненных работ (Приложение №5 к настоящему Договору).

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ на основании представленной Подрядчиком документации, указанной в пункте 4.1.29 настоящего Договора.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (этапа работ) в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.2.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Договора.

4.2.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору с согласия Заказчика.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения сторонами настоящего Договора назначить ответственного(ых) представителя(ей) для контроля за выполнением Подрядчиком общих и специальных работ по настоящему Договору и согласования организационных вопросов и уведомить об этом Подрядчика.

4.3.2. Оплатить результат выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 2 настоящего Договора.

4.3.3. В случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных их недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику.

Отступления от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки оформляются актом о выявлении недостатков, который составляется и подписывается Сторонами в порядке, установленном разделом 7 настоящего Договора.

4.3.4. Осуществлять в установленном законом порядке контроль за выполнением работ по настоящему Договору в порядке, установленном настоящим Договором.

4.3.5. При получении от Подрядчика уведомления о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Договору работ приступить к приемке результата выполненных Подрядчиком работ.

4.3.6. Своими силами провести проверку представленного Подрядчиком результата выполненных работ на соответствие условиям настоящего Договора и совместно с представителем Подрядчика произвести приемку результата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору в порядке и сроки, предусмотренные разделом 7 настоящего Договора.

Соответствие результата выполненных работ требованиям, установленным условиями настоящего Договора, подтверждается отметкой ответственного лица, назначенного в соответствии с п. 4.3.1 настоящего Договора, в акте о приемке выполненных работ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему Договору), проектной документацией (Приложение № 2 к настоящему Договору), графиком производства работ, требованиями нормативных документов в области строительства, соблюдением проекта производства работ, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).

4.4.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации.

4.4.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

4.4.5. Проводить проверку полноты и соблюдения установленных сроков проверки качества материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для выполнения работ по настоящему Договору, и достоверности документирования его результатов Подрядчиком.

4.4.6. Запрещать Подрядчику применение неправильно складированных и хранящихся материалов, изделий, конструкций и оборудования.

4.4.7. Отказаться от приемки результата работ в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

4.4.8. В случае возникновения у Подрядчика предусмотренных разделом 8 настоящего Договора обязательств по уплате Заказчику неустойки (штрафов, пеней) в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору произвести уплату указанной неустойки (штрафов, пеней) в счет цены настоящего Договора. В этом случае оплата результата выполненных работ по настоящему Договору осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы денежных средств, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней).

4.4.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с п. 13.6 и 13.7 настоящего Договора.

5. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Договора

5.1. Контроль, осуществляемый Подрядчиком, включает проведение следующих мероприятий:

5.1.1. проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для выполнения работ на Объекте (далее соответственно - продукция, входной контроль);

5.1.2. проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

5.1.3. проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении работ;

5.1.4. совместно с Заказчиком освидетельствование скрытых работ в порядке, установленном настоящим Договором;

5.1.5. проверка совместно с Заказчиком соответствия выполненных работ требованиям технической документации, технических регламентов.

5.2. Контроль, осуществляемый Заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

5.2.1. проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

5.2.2. проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

5.2.3. проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению работ и достоверности документирования его результатов;

5.2.4. совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ в порядке, установленном настоящим Договором.

5.2.5. проверка совместно с Подрядчиком соответствия результата выполненных работ требованиям технической документации, требованиям технических регламентов.

5.3. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе работ и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для работ не допускается.

5.4. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для работ не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям технической документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

5.5. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций в составе работ осуществляется проверка:

- соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, технической документации;

- соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям технической документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, предусмотренных законодательством РФ.

5.6. В случае если контрольные мероприятия выполняются совместно Подрядчиком и Заказчиком, Подрядчик обеспечивает уведомление Заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее чем за 1 рабочий день.

В случае если Заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях, Подрядчик вправе провести их в отсутствие Заказчика.

5.7. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно Подрядчиком и Заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.

В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.6 настоящего Договора, Подрядчик в течение следующего рабочего дня после завершения контрольного мероприятия обязан направить Заказчику 1 копию акта, составленного по результатам контрольного мероприятия.

6. Порядок освидетельствования скрытых работ

6.1. Освидетельствование скрытых работ оформляется актом освидетельствования скрытых работ, который составляется в 2 (двух) экземплярах соответственно образцу, утвержденному приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, и подписывается Сторонами.

6.2. Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с момента окончания выполнения скрытых работ письменно уведомляет Заказчика о дате и времени проведения процедуры освидетельствования скрытых работ, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения указанной процедуры, а также представляет Заказчику исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ.

6.3. В случае выявления при проведении процедуры освидетельствования скрытых работ недостатков выполненных работ акт освидетельствования скрытых работ Заказчиком не подписывается и выполнение последующих работ по настоящему Договору не разрешается до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления недостатков выполнения скрытых работ направляет Подрядчику 2 (два) экземпляра подписанного со своей стороны акта о выявленных недостатках с перечнем обнаруженных недостатков и сроками их устранения. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения указанного акта возвращает Заказчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр акта о выявленных недостатках.

6.4. В случае если Подрядчик не согласен с предъявленными Заказчиком требованиями в отношении недостатков выполнения скрытых работ, Подрядчиком в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения от Заказчика акта о выявленных недостатках должна быть назначена экспертиза, расходы на проведение которой несёт Подрядчик.

6.5. В случае если Подрядчик в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения указанного в п. 6.3 настоящего Договора акта не вернет Заказчику подписанный со своей стороны экземпляр акта о выявленных недостатках и не назначит предусмотренную п. 6.4 настоящего Договора экспертизу, акт о выявленных недостатках считается подписанным Подрядчиком.

6.6. После устранения выявленных в результате выполнения скрытых работ недостатков, перечисленных в акте о выявленных недостатках, процедура освидетельствования скрытых работ осуществляется повторно в порядке, предусмотренном п. п. 6.2 - 6.5 настоящего Договора.

6.7. В случае проведения Подрядчиком процедуры освидетельствования скрытых работ и составления акта освидетельствования скрытых работ в отсутствие Заказчика при неисполнении Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 6.2 настоящего Договора, Подрядчик обязан по требованию Заказчика обеспечить за свой счет повторное проведение процедуры освидетельствования указанных скрытых работ с участием Заказчика, а также повторное выполнение последующих работ.

7. Порядок сдачи-приемки результата выполненных работ

7.1. После выполнения Подрядчиком работ (этапа работ) по настоящему Договору в полном объеме Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с момента окончания выполнения работ уведомляет Заказчика о приемке результата выполненных работ и направляет Заказчику акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах по форме КС-2, исполнительную документацию в полном объеме, и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

7.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, проводит проверку выполненных работ своими силами, по результатам которой направляет Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ (КС-2) с отметкой о проведении проверки выполненных работ.

7.3. В случае, если по результатам проверки, предусмотренной п. 7.2 настоящего Договора, установлены нарушения условий настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику 2 (два) экземпляра подписанного со своей стороны акта о выявленных недостатках, с перечнем обнаруженных недостатков и сроками их устранения. Подрядчик в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения указанного акта возвращает Заказчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр акта о выявленных недостатках.

7.4. В случае если Подрядчик не согласен с предъявленными Заказчиком требованиями в отношении недостатков в результате выполненных работ, Подрядчиком в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения от Заказчика акта о выявленных недостатках должна быть назначена экспертиза, расходы на проведение которой несёт Подрядчик.

7.5. В случае если Подрядчик в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения указанного в п. 7.3 настоящего Договора акта не вернет Заказчику подписанный со своей стороны экземпляр акта о выявленных недостатках и не назначит предусмотренную п. 7.4 настоящего Договора экспертизу, акт о выявленных недостатках считается подписанным Подрядчиком.

7.6. После устранения выявленных в результате выполненных работ недостатков, перечисленных в акте о выявленных недостатках, приёмка результата выполненных работ осуществляется в порядке, предусмотренном п. п. 7.1 - 7.5 настоящего Договора.

8. Ответственность сторон.

8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

8.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню, рассчитанную с использованием порядка, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042), а также возмещает причинённые убытки.

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренного настоящим Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком, обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также за исключением п. 8.6. настоящего Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа установлен в размере 3 (три) процента цены Договора.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случае уклонения победителя от заключения Договора или отказа Заказчика заключить Договор), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик выплачивает заказчику штраф. Штраф установлен в размере 10 (десять) процентов начальной (максимальной) цены Договора.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей и возмещает причиненные неисполнением указанных обязательств убытки в полном объеме.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

8.9. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты результата выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного настоящим Договором, до момента полного исполнения соответствующего обязательства по настоящему Договору.

8.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.

8.11. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору, обязана произвести уплату пени (штрафа), возмещение убытков, предусмотренных разделом 8 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой стороны. Уплата пени и (или) штрафа, возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.13. В случае возникновения у Подрядчика предусмотренных разделом 8 настоящего Договора обязательств по уплате Заказчиком неустойки (штрафов, пеней) в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию. В этом случае оплата работ, по настоящему Договору осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы денежных средств, уменьшенной на сумму (штрафов, пеней) на основании акта о приемки выполненных работ, в котором указывается в том числе сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора, размер и порядок расчета неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию, основания применения неустойки (штрафа, пени) и итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по настоящему Договору.

8.14. В случае отсутствия финансирования Заказчика (недоведение субсидии) на момент возникновения обязательства по оплате услуг в соответствии с настоящим Договором, положения Главы 25 «Ответственность за нарушение обязательств» Гражданского кодекса Российской Федерации, направленные против Заказчика, не применяются, а действие пунктов 8.9, 8.10, 8.11 настоящего Договора приостанавливается до момента поступления финансовых средств (субсидии) на расчетный счет Заказчика, но не позднее 31 декабря 2019 года.

9. Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии со локальным сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему Договору), проектной документацией (Приложение № 2 к настоящему Договору) и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения работ, при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ;

- возможность эксплуатации результата выполненных работ на протяжении гарантийного срока.

9.2. Гарантийный срок распространяется на весь результат выполненных работ включая используемые материалы и комплектующие, предусмотренные локальным сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему Договору) и проектной документацией (Приложение №2 к настоящему Договору), составляет 3 (три) года с момента подписания итогового акта о приемке выполненных работ (Приложение №5 к настоящему Договору), при условии отсутствия выявленных в результате выполненных работ недостатков.

9.3. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ, в том числе замена использованных товаров (материалов) и комплектующих, если они явились причиной выявленных недостатков в связи с заводскими дефектами, конструктивными недоработками, неправильными условиями транспортировки и/или хранения, и/или монтажа (устройства, укладки) и пр.

9.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), указанных в п. 9.4 настоящего Договора, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

9.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.

9.7. В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления акта, указанного в пункте 9.6 настоящего Договора, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.

9.8. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – в соответствии с соглашением.

9.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результата выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), указанных в п. 9.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки(дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

9.10. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

10. Действие непреодолимой силы

10.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

10.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 3-х рабочих дней с начала их действия.

10.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11.6. Подрядчик дает согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, за счет средств которой осуществляется финансирование настоящего Договора, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними или в досудебном (претензионном) порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

12.2. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований и приложением документов, подтверждающих выявленные нарушения.

12.3. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней со дня ее направления.

12.4. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

- письмом на электронный почтовый ящик (e-mail), указанный в разделе 15 настоящего Договора, – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

- ценным письмом с описью вложения по адресу стороны, указанному в разделе 15 настоящего Договора;

- передача лично стороне или ее уполномоченному представителю под роспись или передаточному акту.

12.5. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

12.6. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего Договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

12.7. Если в указанный в п. 12.3 настоящего Договора срок требования полностью не удовлетворены сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

13. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

13.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. При этом срок действия настоящего Договора включает в себя срок выполнения работ, предусмотренный п. 3.1. настоящего Договора, сроки приемки выполненных работ, предусмотренные разделом 7 настоящего Договора, срок оплаты выполненных работ, предусмотренный п. 2.3. настоящего Договора, срок гарантии, предусмотренный п. 10.2. настоящего Договора.

13.2. Подписанием настоящего Договора Подрядчик подтверждает свое согласие со всеми условиями настоящего Договора. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены настоящего Договора без изменения предусмотренных настоящим Договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий настоящего Договора.

б) если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный настоящим Договором объем работ не более чем на 10% (десять процентов).

При этом по соглашению сторон допускается изменение цены настоящего Договора с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в настоящем Договоре цены единицы работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены настоящего Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работ Стороны настоящего Договора обязаны уменьшить цену настоящего Договора исходя из цены единицы работы.

в) при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

г) при уменьшении ранее доведенных до Заказчика бюджетных средств в форме субсидии.

13.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписанными сторонами.

13.5. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом стороны настоящего Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

13.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в ходе исполнения настоящего Договора будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

13.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:

13.7.1. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

13.7.2. если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего Договора (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

13.7.3. если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

13.7.4. если при нарушении Подрядчиком начального и (или) конечного срока выполнения работ, указанного в настоящем Договоре, исполнение Подрядчиком настоящего Договора утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

13.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре, а также по адресу электронной почты, указанному в разделе 15 настоящего Договора.

13.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и настоящий Договор считается расторгнутым на следующий день с даты уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с п. 13.8 настоящего Договора.

13.10. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов, или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней от даты возникновения таких изменений письменно сообщить друг другу о таких изменениях и внести соответствующие изменения в настоящий Договор путем заключения дополнительного соглашения в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.11. Неисполнение стороной обязательства, предусмотренного п. 13.10 настоящего Договора, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Договору, направлением другой стороне предусмотренных настоящим Договором документов и уведомлений.

13.12. При исполнении Договора, по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Договоре.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Локальный сметный расчет на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) в административном здании Дирекции по управлению ФЦП (литер В) и сооружениях «литеры «Г», «Д»), расположенных по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса/Желябова, д.28/10;

Приложение № 2: Проектная документация.

Приложение № 3: График производства работ.

Приложение № 4: Проект производства работ.

Приложение № 5: Итоговый акт о приемке выполненных работ (форма).

15. Реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Дирекция по управлению ФЦП ИНН/КПП 9102208195/910201001 ОГРН 1169102064999 Адрес местонахождения: 295006, г. Симферополь, ул. К. Маркса/Желябова, д. 28/10 лицевой счет 41756Э90022 р/сч. 4050 1810 4351 0100 0002 в Отделении по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации БИК 043 510 001 ОКТМО 35701000 Телефон: +7 (3652) 77-23-70 E-mail: info@fcp2020.ru | _________________________ ИНН/КПП ОГРН (ОГРНИП) Адрес местонахождения: р/сч. в к/сч. БИК Телефон: E-mail: |
| ____________________________ | ____________________________ |

____________________________	                        ____________________________

Приложение № 1 
к договору строительного подряда 
№ _____ от ________ 2019 г.

| УТВЕРЖДАЮ | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| Дирекция по управлению ФЦП | ______________ |
| __________________________ __________________________ | __________________________ __________________________ |

Локальный сметный расчет на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) в административном здании Дирекции по управлению ФЦП (литер В) и сооружениях «литеры «Г», «Д»), расположенных по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса/Желябова, д.28/10

(формируется при заключении Договора с учетом предложенной победителем стоимости работ)

Приложение № 2 
к договору строительного подряда 
№ _____ от ________ 2019 г.

| УТВЕРЖДАЮ | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| Дирекция по управлению ФЦП | ______________ |
| __________________________ __________________________ | __________________________ __________________________ |

Проектная документация

Приложение № 3 
к договору строительного подряда 
№ _____ от ________ 2019 г.

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| Дирекция по управлению ФЦП | ______________ |
| __________________________ __________________________ | __________________________ __________________________ |

График производства работ

Согласно пп. 4.1.2 Договора Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Сторонами настоящего Договора представить настоящий документ на согласование Заказчику

Приложение № 4 
к договору строительного подряда 
№ _____ от ________ 2019 г.

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| Дирекция по управлению ФЦП | ______________ |
| __________________________ __________________________ | __________________________ __________________________ |

Проект производства работ

Согласно пп. 4.1.2 Договора Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Сторонами настоящего Договора представить настоящий документ на согласование Заказчику в соответствии с «МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»

Приложение № 5 
к договору строительного подряда 
№ _____ от ________ 2019 г.

| УТВЕРЖДАЮ | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| Дирекция по управлению ФЦП | ______________ |
| __________________________ __________________________ | __________________________ __________________________ |

ФОРМА

ИТОГОВЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Симферополь                                                                                            «___»______2019 г.

Автономная некоммерческая организация «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (Дирекция по управлению ФЦП), далее именуемая «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны и

_____________________________________, далее именуемый «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

- В соответствии с Договором строительного подряда от ____________ № _________ (далее – Договор) Подрядчик выполнил работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) в административном здании Дирекции по управлению ФЦП (литер В) и сооружениях «литеры «Г», «Д»), расположенных по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса/Желябова, д.28/10 (далее – объект).

- Принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество вывезены за пределы территории объекта, территория очищена от строительного мусора, временных сооружений.

- Фактическое качество выполненной работы соответствует (не соответствует) требованиям Договора: _______________________________________

- Все работы по Договору должны были быть выполнены в срок до «31» августа 2019 г., фактически выполнены «___» __________ 20__ г.

- Недостатки выполненной работы выявлены/не выявлены: ______________________

- Вместе с настоящим Актом Подрядчиком переданы Заказчику следующие документы: __________________________________________________________________.

- Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Дирекция по управлению ФЦП | _________________ |
| __________________________ __________________________(Ф.И.О.) | __________________________(Ф.И.О.) |